## SITUATION TECHNOLOGIQUE

FILIÈRE : Équipement technique et ÉnergÉtique

Thème :  Tubes à ailettes rectangulaires

Renseignements issus du site : http://www.faviersetrem.fr/site/ailrect.htm

| Fabriqués avec du tube rond étiré sur lequel sont fixées par expansion mécanique des ailettes indépendantes, les tubes à ailettes présentent, à divers point de vue, des avantages importants sur les tubes à ailettes employés par ailleurs. |
| --- |
|  | On pourra utiliser l’ensemble des colonnes autour d’un projet à créer ayant comme thème le confort thermique des pièces de grand volume. Un travail sur les unités comme « m2/ml » - soit le mètre carré des ailettes eu mètre linéaire de tube - est également possible. On peut d’ailleurs trouver facilement d’autres champs d’utilisation des ailettes ( refroidissement des moteurs, refroidissement des composants électroniques …). Pour les évaporateurs commerciaux refroidisseurs d’air, le rapport entre la longueur développée  du tube à ailettes nécessaire à la surface désirée au diamètre intérieur du tube est tel que sa valeur soit supérieur à 2000. Dans le cas contraire, la surface devra être scindée en autant de surfaces primaires pour que chacune vérifie la condition pré-citée. Exemple : évaporateur de 40 m² avec un tube cuivre 14/16 à ailettes de 0,8m²/m. La longueur nécessaire sera 40/0,8 soit 50 mètres ce qui conduit à un rapport de 50 000 / 14 soit 3 571. Il faut scinder la surface en deux surfaces primaires dont chacune vérifiera que /d = 3 571 / 2 soit 1 780 |

Compétences de mathématiques accessibles :

- équations, inéquations,

- lecture de tableau

- travail sur les unités,

- en créant un tableau (ou en le prenant sur Internet), on peut faire travailler les élèves sur le choix d’un tube en fonction des conditions que l’on définirait (  surface, encombrement maximum, puissance thermique à évacuer en fonction du débit…etc)

Compétences de sciences physiques accessibles :

- échanges thermiques

Auteur : Jean Pierre Maleplate

# Text boxes

- 16 -

B14