Document ressource

Réglages du logiciel pour préparer l'acquisition :

1. Cliquer/glisser le capteur de pression vers l'un des 6 points en ordonnée.

N.B : Pour la grandeur : laisser tel quel

2. Cliquer/glisser l'icône manuelle vers le point en abscisse.

3. Dans grandeur, choisir par exemple :

  - grandeur : profondeur

  - unité : m

  - min : 0

  - max : 0,5

4. Lancer la manipulation en cliquant sur le bouton vert de lancement.

5. Une fenêtre de lancement de l'acquisition s'ouvre.

Dans la fenêtre "Lancement de l'acquisition" : cliquer sur "Lancer".

Remarque : c'est aussi dans cette fenêtre que vous pourriez modifier le nom de l'expérience.

Pour arrêter l'acquisition lorsque vous le souhaitez, cliquer sur   .

Construction des points de mesure :

Pour chaque mesure de pression, il faut indiquer la profondeur puis cliquer

sur « Ok Suivant »

Pour visualiser l'évolution des mesures, il est préférable de choisir l'échelle automatique  en cliquant sur l'icône

Construction de la droite à partir des points obtenus.

1. Pour créer la droite à partir des points de mesures, il faut commencer par cliquer sur le bouton « modélisation » :

Remarque : Si l’icône modélisation n’est pas présent, cliquer sur l’onglet Affichage et sélectionner :

7  modéliser.

2. On choisira comme modèle prédéfini : la droite

Remarque :

La droite modélisée est alors tracée et les coefficients de l'équation de la droite sont données

Le coin des astuces :

On peut modifier les échelles utilisées pour la représentation pour cela :

Soit : 	- clic droit sur le graphique pour faire apparaître la fenêtre suivante :

- sélectionner l’onglet affichage

Puis choisir « représentation »

S’affiche alors la fenêtre :

Pour placer un point sur le graphique :

Soit : 	- clic droit sur le graphique pour faire apparaître la fenêtre suivante :

- sélectionner l’onglet outils

Puis choisir « coordonnées »

S’affiche alors la fenêtre :